Техническая спецификация

Позиция 26Т

Оптическая система 20 шт.

Галогенные лампочки накаливания аэродромные для светосигнального огня аэродрома.

*Параметры:* диаметр колбы 14 мм, осевая длина лампы 50 мм, длина соединительного проводника с ***плоским разъёмом*** 120 мм, мощность 150 Вт, рабочий ток лампы 6,6 ампер.

Тип цоколя лампочки **PK30D**.

Предоставление потенциальными поставщиками технической спецификации на товар обязательно!