Заказчик: акционерное общество «Международный аэропорт Атырау», находящееся по адресу: 060011, г. Атырау, аэропорт, сообщает о проведении  закупок способом запроса ценовых предложений работ по монтажу газопровода.

| Краткая характеристика и объем закупаемых работ | Место выполнения работ | Сроки выполнения работ | Сумма, выделенная для закупки (тенге, без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Укладка труб для подключения природного газа в соответствии с технической спецификацией. | г. Атырау, аэропорт | Октябрь-ноябрь | 5 035 714 |

Условия выполнения работ: Работы должны выполняться в аэропорту г. Атырау с использованием инструментов, техники, оборудования и материалов Подрядчика.

Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами ГОСТа, СНиПа, государственных стандартов в области строительства, с соблюдением норм экологической безопасности, правил безопасности газового хозяйства, техники безопасности и противопожарных норм.

Гарантия на выполненные работы не менее 12 месяцев

Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в закупках должен представить ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и объем выполняемых работ; 
- место и сроки выполнения работ;
- цену за единицу и общую цену выполняемых работ, без учета НДС, с включенными в неё расходами, связанными с выполнением работ;
- копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) потенциального поставщика;

-копию лицензии.

- техническую спецификацию, подписанную потенциальным поставщиком.

Потенциальный поставщик вправе представить только 1 (одно) ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.

Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте на лицевой стороне которого потенциальный поставщик должен указать следующее:

- полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
- наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении;
- наименование закупок для участия, в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить вышеназванные закупки с соблюдением условий закупок, предусмотренных в объявлении и проекте договора о закупках.

Место и срок начала представления потенциальными поставщиками ценовых предложений:

- ценовые предложения представляются потенциальными поставщиками в срок с «12» октября 2010 года до времени начала процедуры вскрытия конвертов, по адресу: 060011, г. Атырау, аэропорт, административное здание АО «Международный аэропорт Атырау»,  каб. № 5. При представлении ценового предложения потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями нарочно, потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители должны представить доверенность лицам представляющим интересы потенциального поставщика на право представления ценового предложения с копией документа удостоверяющего личность.

Место, дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

Вскрытие представленных конвертов с ценовыми предложениями состоится 19 октября  2010г. в 8.15 Атырауского времени по адресу: 060011, г. Атырау, аэропорт, административное здание АО «Международный аэропорт Атырау»,  каб. № 5.

Требуемый срок подписания договора о  закупках:

- договор о закупках заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах закупок, но не более 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания протокола об итогах закупок.

Проект договора

« ____» _______________  2010 г.			                                                                           г. Атырау

АО «Международный аэропорт Атырау», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Правления Пак Д.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на  основании _________________., с другой стороны, на основании Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук – Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук – Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных Советом директоров АО «Самрук –Казына» 18 ноября 2009г. № 32 (далее – Правила) и протокола об итогах закупок работ по монтажу газопровода  способом запроса ценовых предложений прошедших «_____» ______________ 2010 года, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Применяемые термины

- "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан,  Правилами закупок товаров, работ и услуг  АО «Самрук – Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук - Қазына», зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

- "Цена Договора" - сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Подрядчику  в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

- "Заказчик" – АО «Международный аэропорт Атырау»;

- «Подрядчик» – __________________________, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о  закупках;

- «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организацию, имеющих договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке;

- «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ;

- «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта участка;

- «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для ремонтных работ;

- «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы (если в договоре не указано иное);

- «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

- «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

- «Казахстанское содержание» -  процентное содержании стоимости  оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) казахстанского происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору.

- «Единая методика» - «Единая методика расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан №367 от 20.03.2009г.

- "форс-мажор" - событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика или Заказчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика или Заказчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

2. Предмет договора

  - Подрядчик обязуется выполнить в аэропорту г. Атырау работы  по монтажу газопровода низкого давления     в соответствии с приложением №1 к договору.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  - Работы по настоящему договору выполняются с применением материалов и оборудования Подрядчика.

3. Права и обязанности сторон

  - Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором и      указанных в приложении №1 к Договору.

  - Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору работ сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

  - Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать права и обязанности по Договору третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

  - При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

  - Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на участке лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с участка в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

  - Заказчик или его уполномоченные лица всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору и вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненных Работ, за соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком оборудования и материалов.

  - При производственной необходимости Заказчик может дать указание на приостановку выполнения работ на участке с указанием сроков приостановки работ.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам Республики Казахстан и требованиям Заказчика. В данном случае Подрядчик обязуется возвратить денежную сумму, полученную от Заказчика в Качестве предоплаты.

  - Заказчик вправе отсрочить выплату денежного вознаграждения в случае выполнения Работ некачественно, или в случае не предоставления информации по казахстанскому содержанию, до устранения всех недостатков и дефектов, и до предоставления информации по казахстанскому содержанию соответственно.

  - Подрядчик вправе сдать Работу досрочно по согласованию с Заказчиком.

  - Подрядчик вправе получать своевременную и достоверную информацию связанную и исполнением настоящего Договора.

  - Подрядчик обязуется выполнять работы качественно в соответствии с техническими требованиями, нормами Госта, СНиПА, государственных стандартов в области строительства, с соблюдением норм экологической безопасности, правил безопасности газового хозяйства, техники безопасности, и противопожарных норм.

  - Подрядчик обязуется подготовить исполнительно-техническую документацию согласно правилам безопасности газового хозяйства, нормами СНиП, а также произвести согласование с соответствующими органами.

  - Подрядчик обязуется сообщать об авариях, чрезвычайных ситуациях и неисправностях на Участке, ведущих к нарушениям, а также предпринять все необходимые действия для их устранения.

  - Подрядчик в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ или делающих дальнейшее выполнение Работ невозможным, обязуется немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

  - Заказчик обязуется соблюдать правила безопасности в соответствии с Правилами безопасности в газовом хозяйстве и другими нормативно-техническими документами по безопасной эксплуатации оборудования и иные требования законодательства Республики Казахстан.

  - Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору.

  - Дата подписания акта выполненных Работ считается датой завершения работ.

  - До начала работ Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика с правилами и нормами, действующими у Заказчика, а работники Подрядчика по требованию Заказчика обязаны пройти соответствующий инструктаж.

  - В течение 2 (двух) рабочих дней по окончании выполнения Работ представить Заказчику сведения по Казахстанскому содержанию Работ согласно Приложению № 2 к настоящему Договору в соответствии с Единой методикой. Расчет казахстанского содержания производится в соответствии с Единой методикой.

  - Заказчик обязуется предоставить Подрядчику Единую методику.

  - Контактное и ответственное лицо со стороны Заказчика за предоставление Подрядчиком отчета по казахстанскому содержанию Тулегенов Р.К.

- Срок выполнения работ.

4.1.  Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента получения авансового платежа. Получением оплаты считается день поступления денег на банковский расчетный счет Подрядчика.

4.2.	Подрядчик обязуется выполнить работы  в срок до 30.11.2010г.

4.3. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат.

4.4. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает производить работы на участке, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) задерживается авансовый платеж;

5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Стоимость выполнения Работ по настоящему Договору (цена договора) составляет __________(_____) тенге, в том числе НДС.

5.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:

До начала работ, Заказчик обязуется произвести авансовый платеж в размере 70% от общей стоимости Договора в сумме ______________(_______) тенге для приобретения материалов и проектирования.

По окончании монтажа Заказчик производит второй платеж в размере 20% от общей стоимости договора в сумме______________(_______) тенге

Оставшуюся сумму об общей стоимости договора в размере 10%, что составляет ______________(_______) тенге Заказчик оплачивает по факту надлежащего выполнения Работ, после подписания уполномоченными представителями Сторон акта выполненных Работ, не позднее 3-х (трех) банковских дней  после выставления Подрядчиком счета на оплату.

5.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.4. В сумму договора включены все без исключения расходы Подрядчика (налоги, обязательные платежи, сборы,  проезд, доставка инструментов и материалов, стоимость расходных материалов и т.д.).

5.5. Необходимые документы, предшествующие оплате:

- Счет на предоплату

- Счет-фактура (по завершению работ и подписанию акта выполненных работ);

- акт выполненных работ, акт устранения дефектов (при наличии дефектов) (для окончательного расчета.

- Ответственность сторон, гарантии и устранение дефектов.

  - За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

  - За просрочку оплаты сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Договору, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от не перечисленной, несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.

  - За просрочку устранения дефектов Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки.

  - Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

  - Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ  и обязуется соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим действующий у Заказчика.

  - Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки выполнения работ.

  - Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

  - Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту  движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Заказчику и третьим лицам, расположенного или находящегося в районе производства работ  от каких-либо повреждений связанных с производством работ. И в случае нанесения такого ущерба, связанного с производством работ или невыполнением действующих на территории правил возместить ущерб в полном объеме.

  - Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

  - Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки всех поставляемых Заказчику материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на участок.

  - Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу в полном объеме, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

  - Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами или путем привлечения другого Подрядчика. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

  - Заказчик может провести испытание, чтобы проверить качество выполнения работ.

  - Если после проверки окажется, что проверенная работа имеет дефекты, Подрядчик исправляет Дефект работ.

  - Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

  - Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

  - Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, применяемое при выполнении работ, будет соответствовать требованиям безопасности, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям. Работа, не соответствующая  требованиям,  признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта работ, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком).

  - Подрядчик гарантирует, что выполняемые им Работы соответствуют существующим стандартам, правилам Республики Казахстан и техническим требованиям, при использовании материалов, применяемых при проведении подобных работ.

  - Подрядчик гарантирует, что выполняемые им Работы (газоопасные работы, огневые работы) будут выполняться исключительно работниками, имеющими соответствующую лицензию на данный вид деятельности, квалификацию и опыт выполнения подобных Работ.

  - Срок действия гарантийных обязательств на выполнение Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания уполномоченными представителями сторон акта сдачи выполненных Работ.

  - Подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые документы, разрешения и полномочия со стороны государственных органов, соблюдены все технические условия для осуществления Работ и выполнения условий настоящего договора

  - Подрядчик обязан производить работы, а при привлечении Субподрядчиков контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

  - Стороны гарантируют, что окажут друг другу необходимое содействие, которое может потребоваться для обеспечения действия настоящего Договора.

7.Разрешение споров

7.1.   Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

7.2.  Если  Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, спорные вопросы передаются на разрешение специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Случаи освобождения от ответственности (Форс – Мажор)

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, принятие правительственных решений, препятствующих исполнению договорных обязательств и другие обстоятельства наступившие вне разумного контроля  Сторон.

8.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или намеренными действиями Сторон.

8.3.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана с наступлением вышеуказанных обязательств немедленно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, известить другую Сторон.

8.4. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления, Сторона несет ответственность перед другой Стороной за любой ущерб, вызванный таким не уведомлением или задержкой.

8.5. Форс-мажорные обстоятельства должны иметь непосредственное отношение к Стороне по Договору и не касаются третьих лиц, в том числе контрагентов Сторон по их отдельным взаимоотношениям.

8.6. Стороны предпримут все разумные меры для того, чтобы устранить существующую неспособность выполнять свои обязательства по Договору, сведя к минимуму последствия любых Форс-мажорных обстоятельств.

8.7. Если обстоятельства непреодолимой силы действую более 1(одного) календарного месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Сторонами путем направления письменного уведомления другой Стороне, после произведения взаиморасчетов между Сторонами.

9.Порядок внесения изменений,  дополнений в условия договора,

и  порядок расторжения договора

9.1.Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем заключения дополнительных соглашений в письменной  форме.

9.2.В настоящий Договор могут быть внесены изменения:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работ. Такое изменение заключенного договора о закупках работ  допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок Заказчика;

9.3.Заказчик может в любое время расторгнуть договор, направив Подрядчику  соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

9.4.Заказчик может в любое время приостановить и/или расторгнуть Договор,  в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

9.5.Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств,  Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.6.Без ущерба каким-либо другим правам, которыми Заказчик обладает по настоящему Договору, а также санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1)если Подрядчик не может выполнить Работы  в срок(и), предусмотренный Договором;

2)если Подрядчик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

10. Срок действия договора

10.1.Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания  Сторонами   и действует до 31.12.2010 г.

11. Прочие условия

11.1.Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2.Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11.3. Если окажется, что отдельные положения Договора не соответствуют законодательству Республики Казахстан, то остальные положения остаются в силе. Утратившие силу положения должны быть заменены Сторонами на другие, которые в наибольшей степени соответствуют цели утративших силу положений.

11.4. Реорганизация Сторон либо изменение их юридического статуса не влияет на Договор, все права и обязанности Сторон переходят к надлежащим правопреемникам.

11.5. В случае изменения юридического адреса, юридического статуса, банковских реквизитов, номеров телефонов. А также лиц, уполномоченных представлять интересы Сторон, Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме, в течение 3 (трех) рабочих дней.

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все приложения к Договору, подписанные уполномоченными представителями и скрепленные печатями Сторон, являются его неотъемлемой частью.

12. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик                                                                                      Подрядчик

Акционерное общество                                           	_________________________________		«Международный аэропорт Атырау»                   	_________________________________

060011 г.Атырау, аэропорт                                            ________________________________

тел (87122)209-252,209-253                                           _________________________________

РНН 151000025229                                                         _________________________________

ИИК КZ48601014000020082                                         _________________________________

Атырауский областной филиал                                    _________________________________

АО «Народный Банк Казахстана»                                _________________________________

БИК НSBKKZKX                                                           _________________________________

КБЕ 17                                                                             _________________________________

БИН 961040000040

Председатель Правления

_______________________Д.Пак                            _____________________

Приложение №1							 к договору №________ от «_______»___________ 2010г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Газоснабжение природным газом проводится для отопительных котлов автономных котельных производственных подразделений АО «Международный аэропорт Атырау». Общая протяжённость участков газопровода  составляет 550 м.

Подрядчик   должен подготовить рабочий проект, технические условия,  необходимые согласования, исполнительную документацию и согласование по подключению к магистральному газопроводу.

Район строительства  расположен  в 4Г-климатическом подрайоне,  и учитываются следующие основные показатели:

- вес  снегового покрова на 1м² горизонтальной поверхности земли 0,5 КПа;

- продолжительность отопительного периода 177 суток.

Проектом предусматривается прокладка газопровода низкого давления подземно из труб Ø 110 на глубине 1,21 м. Монтаж надземного газопровода ведётся из стальных  электросварных труб  Ø 108х3,5 и Ø 57х3,5. Врезка  выполняется в существующий полиэтиленовый газопровод низкого давления  Ø 110х10 седловым отводом Ø110х63.  В местах врезки устанавливается задвижка Ø110 с ограждением и выполняется переход полиэтиленовый/ст.Ø89/Ø108. Далее  стальной газопровод ведётся на опорах с шагом 8 м  на высоте 2,20м.  При переходе через дорогу газопровод заключается в полиэтиленовый футляр Ø160х16,4 длиной 10 м

Для монтажа ПЭ газопровода  низкого давления применяют трубы Ø110х10 ПЭ80 ГАЗ SDR II по ГОСТ 50838 – 95*.

Для монтажа надземного  газопровода низкого давления применяются трубы Ø108 х3,5 . Для  обвязки котлов  применяются трубы Ø20 и кран шаровой Ø32  для обвязки счётчика G-6 Ø25  и СТГ50/100 кран шаровой Ø57.

Для защиты металлоконструкций  газопроводов от атмосферной коррозии металлические поверхности трубопровода  применяют грунтовку ГФ -021 и эмаль ПФ-133 в два слоя.

|  | Заказчик АО «Международный аэропорт Атырау» | Подрядчик ____________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Председатель Правления _____________________Пак Д.Е. «____»_____________________2010 г. | ____________________________________ ____________________________________ «______»_____________________2010 г. |  |

Приложение №2 к Договору           №___________

от  «___»_________ 2010 года

Отчетность по казахстанскому содержанию в  работах

| № п/п Договора (m) | Стоимость Договора (СДj) KZT | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % | № п/п Товара (n) | Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора | Цена товара KZT | Стоимость (CTi) KZT | Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) % | Сертификат СТ-KZ |  | Численность персонала поставщика |  | Создание новых рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер | Дата выдачи | Резиденты | Иные |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доля казахстанского содержания рассчитывается согласно Единой методике расчета организациями казахстанского содержания,

утвержденной постановлением Правительства №264 от 20.09.2010. по следующей формуле:

n                    m

КСр/у = 100% х [( СТi х Ki х ) (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S,

i=1               j=1

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);

i - порядковый номер закупаемого товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-КZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-КZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и     субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Доля казахстанского содержания (%):

____________________________ М.П.

Ф.И.О. руководителя, подпись

**КСр/у  = ___________

** указывается итоговая доля казахстанского содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

_______________________________________________

Ф.И.О. подрядчикая, контактный телефон