Техническая спецификация

Наконечники нижней заправки ННЗ CARTER Ду 63 мм

ННЗcarter 64200CDEF43DEN+WL 2225/29, 2220075 Ключ (опцияR)

ННЗ серии 64200 базовая модель

С – сетка 100 меш

D – трос выравнивания потенциалов

Е – клапан сброса давления

F4 – регулятор давления 45 PSI

3D – шаровой кран со смотровым окном

EN/K – внутренняя резьба 2,5 дюйма BSP

WL2225/29 – пробоотборник

2220075 ключ для блокировки регулятора давления

Дата выпуска 2014-2015 года.

При поставке товара необходимо наличие технических паспортов и/ или сертификатов от завода изготовителя с указанием в них сроков хранения и эксплуатации.

Потенциальный поставщик в случае определения победителем данной закупки обязуется дополнительно к данной поставке предоставить за свой счет штуцер в количестве 2 штуки предварительно согласовав размер и материал с Заказчиком!